## 공종별집계표
공사명 : OOOO 신축공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 OOOO 신축공사 |  |  | 1 | 3671994270 | 3671994270 | 1661343080 | 1661343080 | 105883800 | 105883800 | 5439221150 | 5439221150 |  | 01
0101 01.본동 |  |  | 1 | 3671994270 | 3671994270 | 1661343080 | 1661343080 | 105883800 | 105883800 | 5439221150 | 5439221150 |  | 0101 |  | 01
010101 공통 가설 공사 |  |  | 1 | 6300000 | 6300000 | 5040000 | 5040000 | 22600000 | 22600000 | 33940000 | 33940000 |  | 010101 |  | 0101
010102 가 설 공 사 |  |  | 1 | 54721600 | 54721600 | 162948200 | 162948200 | 0 | 0 | 217669800 | 217669800 |  | 010102 |  | 0101
010103 토 및 지정공사 |  |  | 1 | 45920000 | 45920000 | 20186500 | 20186500 | 50556800 | 50556800 | 116663300 | 116663300 |  | 010103 |  | 0101
010104 철근콘크리트공사 |  |  | 1 | 1261859130 | 1261859130 | 603640380 | 603640380 | 26142500 | 26142500 | 1891642010 | 1891642010 |  | 010104 |  | 0101
010105 철 골 공 사 |  |  | 1 | 32705830 | 32705830 | 19721900 | 19721900 | 1200000 | 1200000 | 53627730 | 53627730 |  | 010105 |  | 0101
010106 조 적 공 사 |  |  | 1 | 114488870 | 114488870 | 140304900 | 140304900 | 0 | 0 | 254793770 | 254793770 |  | 010106 |  | 0101
010107 석 공 사 |  |  | 1 | 117887000 | 117887000 | 82768500 | 82768500 | 5364500 | 5364500 | 206020000 | 206020000 |  | 010107 |  | 0101
010108 타 일 공 사 |  |  | 1 | 27242500 | 27242500 | 32350500 | 32350500 | 0 | 0 | 59593000 | 59593000 |  | 010108 |  | 0101
010109 목 공 사 |  |  | 1 | 256165400 | 256165400 | 71942600 | 71942600 | 0 | 0 | 328108000 | 328108000 |  | 010109 |  | 0101
010110 방 수 공 사 |  |  | 1 | 105252500 | 105252500 | 64089600 | 64089600 | 0 | 0 | 169342100 | 169342100 |  | 010110 |  | 0101
010111 지붕및홈통공사 |  |  | 1 | 21945000 | 21945000 | 6690000 | 6690000 | 0 | 0 | 28635000 | 28635000 |  | 010111 |  | 0101
010112 금 속 공 사 |  |  | 1 | 411637100 | 411637100 | 127350200 | 127350200 | 0 | 0 | 538987300 | 538987300 |  | 010112 |  | 0101
010113 미 장 공 사 |  |  | 1 | 21420500 | 21420500 | 131084100 | 131084100 | 0 | 0 | 152504600 | 152504600 |  | 010113 |  | 0101
010114 창 호 공 사 |  |  | 1 | 654521840 | 654521840 | 55916000 | 55916000 | 20000 | 20000 | 710457840 | 710457840 |  | 010114 |  | 0101
010115 유 리 공 사 |  |  | 1 | 80532450 | 80532450 | 37560650 | 37560650 | 0 | 0 | 118093100 | 118093100 |  | 010115 |  | 0101
010116 도 장 공 사 |  |  | 1 | 96655800 | 96655800 | 52376150 | 52376150 | 0 | 0 | 149031950 | 149031950 |  | 010116 |  | 0101
010117 수 장 공 사 |  |  | 1 | 267766250 | 267766250 | 44254900 | 44254900 | 0 | 0 | 312021150 | 312021150 |  | 010117 |  | 0101
010118 기 타 공 사 |  |  | 1 | 94972500 | 94972500 | 3118000 | 3118000 | 0 | 0 | 98090500 | 98090500 |  | 010118 |  | 0101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 3671994270 |  | 1661343080 |  | 105883800 |  | 5439221150

## 공종별내역서
[ OOOO 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 공통 가설 공사 | [15 empty] | 010101
가설사무소 |  | 동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  | 56910111030 |  |  | 010101 | T | F | F
콘테이너가설창고 | 6*2.4*2.6m, 12개월 | 동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 56910131030 |  |  | 010101 | T | F | F
이동식화장실(대소변겸용) | 6개월 | 대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000 | 300000 | 600000 |  | 56910161020 |  |  | 010101 | T | F | F
조립식가설울타리(E.G.I 철판) | 6개월,H=2.4m | M | 420 | 15000 | 6300000 | 12000 | 5040000 | 0 | 0 | 27000 | 11340000 |  | 56910170120 |  |  | 010101 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 6300000 |  | 5040000 |  | 22600000 |  | 33940000 |  | TOTAL
010102 가 설 공 사 | [15 empty] | 010102
수평규준틀 | 평 | 개소 | 47 | 12000 | 564000 | 17000 | 799000 | 0 | 0 | 29000 | 1363000 |  | 56930110010 |  |  | 010102 | T | F | F
수평규준틀 | 귀 | 개소 | 14 | 14000 | 196000 | 20000 | 280000 | 0 | 0 | 34000 | 476000 |  | 56930110020 |  |  | 010102 | T | F | F
강관동바리(라멘구조) | 3개월,4.2m이하 | M2 | 4521 | 2100 | 9494100 | 1700 | 7685700 | 0 | 0 | 3800 | 17179800 |  | 56930121010 |  |  | 010102 | T | F | F
강관동바리(라멘구조) | 3개월,5.0m이하,2단보강 | M2 | 139 | 3500 | 486500 | 2500 | 347500 | 0 | 0 | 6000 | 834000 |  | 56930121060 |  |  | 010102 | T | F | F
강관동바리(라멘구조) | 3개월,6.0m이하,3단보강 | M2 | 259 | 5500 | 1424500 | 3500 | 906500 | 0 | 0 | 9000 | 2331000 |  | 56930121070 |  |  | 010102 | T | F | F
조립식강관동바리 | 3개월,10m이하 | 10공M3 | 288 | 5000 | 1440000 | 3000 | 864000 | 0 | 0 | 8000 | 2304000 |  | 56930121100 |  |  | 010102 | T | F | F
강관비계매기 | 3개월 | M2 | 10175 | 3500 | 35612500 | 4000 | 40700000 | 0 | 0 | 7500 | 76312500 |  | 56930130010 |  |  | 010102 | T | F | F
강관비계매기/강당내부 | 3개월 | M2 | 808 | 3000 | 2424000 | 4000 | 3232000 | 0 | 0 | 7000 | 5656000 |  | 56930130011 |  |  | 010102 | T | F | F
강관비계다리-슬로프식 | 3개월 | M2 | 154 | 20000 | 3080000 | 2000 | 308000 | 0 | 0 | 22000 | 3388000 |  | 56930132010 |  |  | 010102 | T | F | F
CONC보양 | 살수 | M2 | 15699 | 0 | 0 | 500 | 7849500 | 0 | 0 | 500 | 7849500 |  | 56930150040 |  |  | 010102 | T | F | F
건축물현장정리 | 철골.철근CON조 | M2 | 12497 | 0 | 0 | 7500 | 93727500 | 0 | 0 | 7500 | 93727500 |  | 56930151050 |  |  | 010102 | T | F | F
먹매김 | 학교.공장 | M2 | 12497 | 0 | 0 | 500 | 6248500 | 0 | 0 | 500 | 6248500 |  | 56930160030 |  |  | 010102 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 54721600 |  | 162948200 |  | 0 |  | 217669800 |  | TOTAL
010103 토 및 지정공사 | [15 empty] | 010103
콘크리트파일 | PC,Φ400mm*8m(본) | 본 | 287 | 160000 | 45920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 45920000 |  | 56200307241 |  |  | 010103 | F | F | T
터파기* | 보통토사,백호0.7M3 | M3 | 6452 | 0 | 0 | 1000 | 6452000 | 500 | 3226000 | 1500 | 9678000 |  | 56930220010 |  |  | 010103 | T | F | F
CONC말뚝머리정리 | Ø400 | 본 | 287 | 0 | 0 | 5000 | 1435000 | 5000 | 1435000 | 10000 | 2870000 |  | 56930261030 |  |  | 010103 | T | F | F
장비조립및 해체 |  | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 56930261080 |  |  | 010103 | T | F | F
장비운반 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 56930261090 |  |  | 010103 | T | F | F
말뚝재하시험 | 동재하시험 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  | 56930261098 |  |  | 010103 | T | F | F
되메우고다지기* | 백호80%+인력20%+래머80kg | M3 | 2077 | 0 | 0 | 1500 | 3115500 | 1000 | 2077000 | 2500 | 5192500 |  | 56990200210 |  |  | 010103 | F | T | F
잔토처리* | 토사20km 백호0.7M3+덤프15톤 | M3 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 26250000 | 6000 | 26250000 |  | 56990300660 |  |  | 010103 | F | T | F
콘크리트파일항타 | Φ400 진동해머45kw | M | 2296 | 0 | 0 | 4000 | 9184000 | 4000 | 9184000 | 8000 | 18368000 |  | 56990400820 |  |  | 010103 | F | T | F
RC,PHC 파일운반 | Φ400mm | M | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2984800 | 1300 | 2984800 |  | 56990401240 |  |  | 010103 | F | T | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 45920000 |  | 20186500 |  | 50556800 |  | 116663300 |  | TOTAL
010104 철근콘크리트공사 | [15 empty] | 010104
스페이서 | 플라스틱, 100-D4-32, 슬래브용 | 개 | 40145 | 200 | 8029000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8029000 |  | 54400787031 |  |  | 010104 | F | F | T
스페이서 | 플라스틱, 60-D12-16, 기둥옹벽 | 개 | 30014 | 100 | 3001400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3001400 |  | 54400787081 |  |  | 010104 | F | F | T
레미콘/구체 | 대구, 25-24-12 | M3 | 1674 | 47600 | 79682400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 79682400 |  | 56100607005 |  |  | 010104 | F | F | T
레미콘/구체 | 대구, 25-24-15 | M3 | 4529 | 47600 | 215580400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 215580400 |  | 56100607006 |  |  | 010104 | F | F | T
레미콘/무근 | 대구, 25-18-12 | M3 | 414 | 41700 | 17263800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41700 | 17263800 |  | 56100607014 |  |  | 010104 | F | F | T
레미콘/버림 | 대구, 25-18-08 | M3 | 70 | 40700 | 2849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40700 | 2849000 |  | 56100607016 |  |  | 010104 | F | F | T
철근콘크리트용 봉강(이형철근) | HD-10,SD40 | 톤 | 186.423 | 770000 | 143545710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 143545710 |  | 56801007033 |  |  | 010104 | F | F | T
철근콘크리트용 봉강(이형철근) | HD-13,SD40 | 톤 | 135.12 | 770000 | 104042400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 104042400 |  | 56801007034 |  |  | 010104 | F | F | T
철근콘크리트용 봉강(이형철근) | HD-16,SD40 | 톤 | 17.603 | 770000 | 13554310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 13554310 |  | 56801007035 |  |  | 010104 | F | F | T
철근콘크리트용 봉강(이형철근) | HD-19,SD40 | 톤 | 107.984 | 770000 | 83147680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 83147680 |  | 56801007036 |  |  | 010104 | F | F | T
철근콘크리트용 봉강(이형철근) | HD-22,SD40 | 톤 | 215.161 | 770000 | 165673970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 165673970 |  | 56801007037 |  |  | 010104 | F | F | T
무근콘크리트타설/펌프카(41m) | 슬럼프8~12,100~300 미만[80~95] | M3 | 478 | 0 | 0 | 4000 | 1912000 | 3500 | 1673000 | 7500 | 3585000 |  | 56930330630 |  |  | 010104 | T | F | F
철근콘크리트타설/펌프카(41m) | 슬럼프15,300m3 이상[80~95] | M3 | 6141 | 0 | 0 | 4000 | 24564000 | 3500 | 21493500 | 7500 | 46057500 |  | 56930332350 |  |  | 010104 | T | F | F
철근현장가공 및 조립 | 보통(미할증) | 톤 | 643.004 | 15000 | 9645060 | 220000 | 141460880 | 0 | 0 | 235000 | 151105940 |  | 56930360030 |  |  | 010104 | T | F | F
합판거푸집 | 1회<노출> | M2 | 388 | 14000 | 5432000 | 19000 | 7372000 | 0 | 0 | 33000 | 12804000 |  | 56930370010 |  |  | 010104 | T | F | F
합판거푸집 | 3회 | M2 | 14233 | 6000 | 85398000 | 12500 | 177912500 | 0 | 0 | 18500 | 263310500 |  | 56930370030 |  |  | 010104 | T | F | F
합판거푸집 | 4회 | M2 | 1190 | 6000 | 7140000 | 12000 | 14280000 | 0 | 0 | 18000 | 21420000 |  | 56930370040 |  |  | 010104 | T | F | F
합판거푸집 | 경사3회 | M2 | 471 | 6500 | 3061500 | 13000 | 6123000 | 0 | 0 | 19500 | 9184500 |  | 56930370080 |  |  | 010104 | T | F | F
합판거푸집 | 오픈트랜치,면목20*20 | M | 78 | 2500 | 195000 | 2500 | 195000 | 0 | 0 | 5000 | 390000 |  | 56930370085 |  |  | 010104 | T | F | F
원형거푸집 | 3회 | M2 | 5 | 12000 | 60000 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 27000 | 135000 |  | 56930370110 |  |  | 010104 | T | F | F
유로폼 | 벽 | M2 | 17778 | 5500 | 97779000 | 11500 | 204447000 | 0 | 0 | 17000 | 302226000 |  | 56930370160 |  |  | 010104 | T | F | F
데크플레이트설치 | 10층이하 | M2 | 7440 | 0 | 0 | 2900 | 21576000 | 400 | 2976000 | 3300 | 24552000 |  | 56930450010 |  |  | 010104 | T | F | F
발포폴리스티렌 타설부착 | SLAB,비중0.03,75mm | M2 | 264 | 5000 | 1320000 | 1000 | 264000 | 0 | 0 | 6000 | 1584000 |  | 56931858031 |  |  | 010104 | T | F | F
압출스치로폼 타설부착 | SLAB,비중0.03,105mm | M2 | 2832 | 7000 | 19824000 | 1000 | 2832000 | 0 | 0 | 8000 | 22656000 |  | 56931873051 |  |  | 010104 | T | F | F
압출스치로폼 바닥깔기 | 비중0.03,50mm | M2 | 627 | 3500 | 2194500 | 1000 | 627000 | 0 | 0 | 4500 | 2821500 |  | 56931874050 |  |  | 010104 | T | F | F
FERR0 DECK PLATE | C-TYPE 상부D13,하부D10 | M2 | 7440 | 26000 | 193440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 193440000 |  | 95151237312 |  |  | 010104 | F | F | T
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1261859130 |  | 603640380 |  | 26142500 |  | 1891642010 |  | TOTAL
010105 철 골 공 사 | [15 empty] | 010105
고장력볼트 | F10T,M20×50 | 조 | 119 | 750 | 89250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 89250 |  | 53060487304 |  |  | 010105 | F | F | T
고장력볼트 | F10T,M20×55 | 조 | 280 | 770 | 215600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 215600 |  | 53060487305 |  |  | 010105 | F | F | T
고장력볼트 | F10T,M20×60 | 조 | 29 | 790 | 22910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 22910 |  | 53060487306 |  |  | 010105 | F | F | T
고장력볼트 | F10T,M20×65 | 조 | 412 | 820 | 337840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 337840 |  | 53060487307 |  |  | 010105 | F | F | T
고장력볼트 | F10T,M20×70 | 조 | 99 | 840 | 83160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 83160 |  | 53060487308 |  |  | 010105 | F | F | T
고장력볼트 | F10T,M20×80 | 조 | 330 | 890 | 293700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 293700 |  | 53060487310 |  |  | 010105 | F | F | T
턴버클 | Ø25 | 개 | 40 | 15000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 600000 |  | 5306065705A |  |  | 010105 | F | F | T
앵커볼트 | M16×L800 | 개 | 4 | 4000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 16000 |  | 5680068732A |  |  | 010105 | F | F | T
앵커볼트 | M20×L800 | 개 | 23 | 6000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 138000 |  | 5680068738A |  |  | 010105 | F | F | T
철골가공조립(표준라멘구조) | Rolled spape, 60ton미만 | Ton | 32.136 | 0 | 0 | 160000 | 5141760 | 0 | 0 | 160000 | 5141760 |  | 56930411510 |  |  | 010105 | T | F | F
철골세우기-6층미만 | 0~49kg/m2,10∼14ton | Ton | 32.136 | 0 | 0 | 160000 | 5141760 | 0 | 0 | 160000 | 5141760 |  | 56930420210 |  |  | 010105 | T | F | F
앵커볼트설치 | Ø13∼16mm,경미 | 개 | 4 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 5000 | 20000 |  | 56930430070 |  |  | 010105 | T | F | F
앵커볼트설치 | Ø16∼19mm,주기둥 | 개 | 22 | 0 | 0 | 5000 | 110000 | 0 | 0 | 5000 | 110000 |  | 56930430080 |  |  | 010105 | T | F | F
고장력 볼트 본조임 | 300ton미만, 50본/t미만 | Ton | 32.136 | 0 | 0 | 30000 | 964080 | 0 | 0 | 30000 | 964080 |  | 56930430320 |  |  | 010105 | T | F | F
기둥밑무수축고름모르타르 |  | M3 | 0.045 | 1500000 | 67500 | 1500000 | 67500 | 0 | 0 | 3000000 | 135000 |  | 56930440110 |  |  | 010105 | T | F | F
트럭크레인(15톤) | 소규모-일처리능력 10톤 | 일 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1200000 | 400000 | 1200000 |  | 56930460161 |  |  | 010105 | T | F | F
샌드브라스트 |  | M2 | 667 | 0 | 0 | 10000 | 6670000 | 0 | 0 | 10000 | 6670000 |  | 56930480010 |  |  | 010105 | T | F | F
강판용접(Rolled spape) | 20m미만(m/t), 30ton이상 | Ton | 32.136 | 0 | 0 | 50000 | 1606800 | 0 | 0 | 50000 | 1606800 |  | 56930481170 |  |  | 010105 | T | F | F
일반 강봉 | SS400, Φ25mm | KG | 1 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 |  | 9510040701B |  |  | 010105 | F | F | T
일반구조용 압연강판 | 9.0mm | 톤 | 0.407 | 1050000 | 427350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 427350 |  | 9515055710B |  |  | 010105 | F | F | T
일반구조용 압연강판 | 8mm | 톤 | 0.22 | 1050000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 231000 |  | 9515055710D |  |  | 010105 | F | F | T
일반구조용 압연강판 | 6.0mm | 톤 | 0.448 | 1050000 | 470400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 470400 |  | 9515055710E |  |  | 010105 | F | F | T
일반구조용 압연강판 | 12mm | 톤 | 0.168 | 1050000 | 176400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 176400 |  | 9515055712A |  |  | 010105 | F | F | T
일반구조용 압연강판 | 14mm | 톤 | 0.517 | 1050000 | 542850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 542850 |  | 9515055713A |  |  | 010105 | F | F | T
일반구조용 압연강판 | 18mm | 톤 | 0.182 | 1050000 | 191100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 191100 |  | 9515055715A |  |  | 010105 | F | F | T
RH 형강 | SS400, 200*200*8*12mm | 톤 | 0.352 | 910000 | 320320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 320320 |  | 9520006710A |  |  | 010105 | F | F | T
RH 형강 | SS400, 200*100*5.5*8mm | 톤 | 1.914 | 910000 | 1741740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 1741740 |  | 9520006710B |  |  | 010105 | F | F | T
RH 형강 | SS400, 250*250*9*14mm | 톤 | 0.567 | 910000 | 515970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 515970 |  | 9520006711A |  |  | 010105 | F | F | T
RH 형강 | SS400, 250*125*6*9mm | 톤 | 0.916 | 910000 | 833560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 833560 |  | 9520006711B |  |  | 010105 | F | F | T
RH 형강 | SS400, 300*300*10*15mm | 톤 | 1.769 | 910000 | 1609790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 1609790 |  | 9520006712A |  |  | 010105 | F | F | T
RH 형강 | SS400, 298*149*5.5*8mm | 톤 | 5.136 | 910000 | 4673760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 4673760 |  | 9520006712B |  |  | 010105 | F | F | T
RH 형강 | SS400, 350*175*7*11mm | 톤 | 4.302 | 910000 | 3914820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 3914820 |  | 9520006713A |  |  | 010105 | F | F | T
RH 형강 | SS400, 582*300*12*17mm | 톤 | 12.354 | 910000 | 11242140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 11242140 |  | 9520006715A |  |  | 010105 | F | F | T
경량형강 | 블랙C형강, 125x50x20, 3.2t | 톤 | 4.247 | 930000 | 3949710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 3949710 |  | 9520020712A |  |  | 010105 | F | F | T
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 32705830 |  | 19721900 |  | 1200000 |  | 53627730 |  | TOTAL
010106 조 적 공 사 | [15 empty] | 010106
모 래 | (별도) | M3 | 267 | 19000 | 5073000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 5073000 |  | 56100017000 |  |  | 010106 | F | F | T
자 갈 | (별도),25mm,#57 | M3 | 1 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 |  | 56100047000 |  |  | 010106 | F | F | T
시 멘 트 | (별도) | 포 | 3255 | 3500 | 11392500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 11392500 |  | 56100087000 |  |  | 010106 | F | F | T
속빈시멘트 블록 | 150*190*390(별도) | 매 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56200127383 |  |  | 010106 | F | F | T
시멘트벽돌 | (별도) | 매 | 561762 | 45 | 25279290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25279290 |  | 56200207170 |  |  | 010106 | F | F | T
적 벽 돌 | (별도) | 매 | 257046 | 280 | 71972880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 71972880 |  | 56200207171 |  |  | 010106 | F | F | T
0.5B벽돌쌓기 | 10,000매이상 | 천매 | 56.752 | 0 | 0 | 100000 | 5675200 | 0 | 0 | 100000 | 5675200 |  | 56930510030 |  |  | 010106 | T | F | F
1.0B벽돌쌓기 | 10,000매이상 | 천매 | 478.258 | 0 | 0 | 95000 | 45434510 | 0 | 0 | 95000 | 45434510 |  | 56930512030 |  |  | 010106 | T | F | F
0.5B한면치장쌓기(A형) | 10,000매이상 | 천매 | 61.079 | 0 | 0 | 320000 | 19545280 | 0 | 0 | 320000 | 19545280 |  | 56930520031 |  |  | 010106 | T | F | F
0.5B한면치장쌓기(B형) | 10,000매이상 | 천매 | 188.478 | 0 | 0 | 320000 | 60312960 | 0 | 0 | 320000 | 60312960 |  | 56930520032 |  |  | 010106 | T | F | F
벽돌소운반 |  | 천매 | 635.18 | 0 | 0 | 10000 | 6351800 | 0 | 0 | 10000 | 6351800 |  | 56930570110 |  |  | 010106 | T | F | F
블록보강쌓기(사춤1종,양면치장) | 150*190*390(블록포함) | M2 | 85 | 7000 | 595000 | 18750 | 1593750 | 0 | 0 | 25750 | 2188750 |  | 56930630080 |  |  | 010106 | T | F | F
블록메쉬 | #8,6"용 | M | 136 | 1200 | 163200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 163200 |  | 56930650020 |  |  | 010106 | T | F | F
보강근 | D10 | M | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56930650070 |  |  | 010106 | T | F | F
스트롱앙카설치 | 3/8" | 개소 | 54 | 0 | 0 | 1500 | 81000 | 0 | 0 | 1500 | 81000 |  | 56930650090 |  |  | 010106 | T | F | F
블록상부사춤 | 6"*10mm | M | 22 | 0 | 0 | 700 | 15400 | 0 | 0 | 700 | 15400 |  | 56930680020 |  |  | 010106 | T | F | F
콘크리트인방 | 100*200 | M | 175 | 0 | 0 | 7000 | 1225000 | 0 | 0 | 7000 | 1225000 |  | 56930681020 |  |  | 010106 | T | F | F
콘크리트인방 | 150*150 | M | 10 | 0 | 0 | 7000 | 70000 | 0 | 0 | 7000 | 70000 |  | 56930681030 |  |  | 010106 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 114488870 |  | 140304900 |  | 0 |  | 254793770 |  | TOTAL
010107 석 공 사 | [15 empty] | 010107
모 래 | (별도) | M3 | 230 | 19000 | 4370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 4370000 |  | 56100017000 |  |  | 010107 | F | F | T
시 멘 트 | (별도) | 포 | 2666 | 3500 | 9331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 9331000 |  | 56100087000 |  |  | 010107 | F | F | T
석재.타일보양 | 하드롱지 | M2 | 4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56930150050 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석붙임(바닥) | 수마30mm포천석,몰탈40mm | M2 | 399 | 28000 | 11172000 | 19000 | 7581000 | 1000 | 399000 | 48000 | 19152000 |  | 56930710030 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석붙임(디딤판) | 수마30mm포천석,몰탈40mm | M2 | 302 | 38000 | 11476000 | 19000 | 5738000 | 1000 | 302000 | 58000 | 17516000 |  | 56930710034 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석붙임(참) | 수마30mm포천석,몰탈40mm | M2 | 471 | 28000 | 13188000 | 19000 | 8949000 | 1000 | 471000 | 48000 | 22608000 |  | 56930710035 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석붙임(바닥) | 버너30mm포천석,몰탈40mm | M2 | 39 | 28000 | 1092000 | 19000 | 741000 | 1000 | 39000 | 48000 | 1872000 |  | 56930711020 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석붙임(첼판) | 수마24mm포천석,몰탈40mm | M2 | 165 | 28000 | 4620000 | 19000 | 3135000 | 1000 | 165000 | 48000 | 7920000 |  | 56930720041 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석붙임(벽,건식) | 수마30mm포천석 | M2 | 218 | 38000 | 8284000 | 26000 | 5668000 | 1000 | 218000 | 65000 | 14170000 |  | 56930723020 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석창대석 | 수마100*30mm포천석,몰탈30mm | M | 17 | 10000 | 170000 | 7500 | 127500 | 500 | 8500 | 18000 | 306000 |  | 56930741005 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석창대석 | 수마150*30mm포천석,몰탈30mm | M | 1053 | 10000 | 10530000 | 7500 | 7897500 | 500 | 526500 | 18000 | 18954000 |  | 56930741010 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석소변기턱 | 수마200*30mm포천석,몰탈30mm | M | 45 | 13000 | 585000 | 8500 | 382500 | 500 | 22500 | 22000 | 990000 |  | 56930742010 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석SILL | 수마276*700*40mm,포천,몰탈30mm | EA | 14 | 25000 | 350000 | 15000 | 210000 | 0 | 0 | 40000 | 560000 |  | 56930744010 |  |  | 010107 | T | F | F
화강석SILL | 수마276*900*40mm,포천,몰탈30mm | EA | 38 | 25000 | 950000 | 15000 | 570000 | 0 | 0 | 40000 | 1520000 |  | 56930744030 |  |  | 010107 | T | F | F
테라죠타일붙임 | 바닥,400*400*25mm,몰탈45mm | M2 | 3213 | 13000 | 41769000 | 13000 | 41769000 | 1000 | 3213000 | 27000 | 86751000 |  | 56930750011 |  |  | 010107 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 117887000 |  | 82768500 |  | 5364500 |  | 206020000 |  | TOTAL
010108 타 일 공 사 | [15 empty] | 010108
모 래 | (별도) | M3 | 38 | 19000 | 722000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 722000 |  | 56100017000 |  |  | 010108 | F | F | T
시 멘 트 | (별도) | 포 | 435 | 3500 | 1522500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1522500 |  | 56100087000 |  |  | 010108 | F | F | T
타일시멘트 | 압착용,회색 3500/25 | 포 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56100927001 |  |  | 010108 | F | F | T
타일시멘트 | 줄눈용,백색 3500/25 | 포 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56100927041 |  |  | 010108 | F | F | T
도기질타일 | 250*400*7 | M2 | 1303 | 6000 | 7818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 7818000 |  | 56200147101 |  |  | 010108 | F | F | T
자기질타일 | 250*250*7 | M2 | 557 | 5000 | 2785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2785000 |  | 56200157201 |  |  | 010108 | F | F | T
자기질타일 | 석재타일,100*100*15 | M2 | 296 | 20000 | 5920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5920000 |  | 56200157732 |  |  | 010108 | F | F | T
폴리싱타일 | 600*600*10 | M2 | 565 | 15000 | 8475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 8475000 |  | 56201287514 |  |  | 010108 | F | F | T
석재.타일보양 | 하드롱지 | M2 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56930150050 |  |  | 010108 | T | F | F
타일압착붙임.100*100(타일C) | 바닥,바탕12mm+압5mm(백) | M2 | 296 | 0 | 0 | 14500 | 4292000 | 0 | 0 | 14500 | 4292000 |  | 56930825051 |  |  | 010108 | T | F | F
타일압착붙임.600*600(타일C) | 바닥,바탕15mm+압5mm(백) | M2 | 565 | 0 | 0 | 14500 | 8192500 | 0 | 0 | 14500 | 8192500 |  | 56930825141 |  |  | 010108 | T | F | F
타일압착붙임.250*250(타일C) | 바닥,바탕108mm+압5mm(백) | M2 | 26 | 0 | 0 | 11000 | 286000 | 0 | 0 | 11000 | 286000 |  | 56930825152 |  |  | 010108 | T | F | F
타일압착붙임.250*250(타일C) | 바닥,바탕38mm+압5mm(백) | M2 | 515 | 0 | 0 | 11000 | 5665000 | 0 | 0 | 11000 | 5665000 |  | 56930825153 |  |  | 010108 | T | F | F
타일떠붙임.장변250~400 | 벽,18mm(백) | M2 | 1265 | 0 | 0 | 11000 | 13915000 | 0 | 0 | 11000 | 13915000 |  | 56930831190 |  |  | 010108 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 27242500 |  | 32350500 |  | 0 |  | 59593000 |  | TOTAL
010109 목 공 사 | [15 empty] | 010109
모 래 | (별도) | M3 | 1 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 |  | 56100017000 |  |  | 010109 | F | F | T
시 멘 트 | (별도) | 포 | 4 | 3500 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 14000 |  | 56100087000 |  |  | 010109 | F | F | T
후로링깔기/시청각실바닥 | 목재틀+내수12T+경질단풍24T | M2 | 39 | 97000 | 3783000 | 27000 | 1053000 | 0 | 0 | 124000 | 4836000 |  | 56930910132 |  |  | 010109 | T | F | F
후로링깔기/교실바닥 | 목재틀+내수12T+참나무15T | M2 | 2601 | 55000 | 143055000 | 16000 | 41616000 | 0 | 0 | 71000 | 184671000 |  | 56930910133 |  |  | 010109 | T | F | F
후로링깔기/강당 | 목재틀+내수12T+경질단풍24T | M2 | 647 | 97000 | 62759000 | 18000 | 11646000 | 0 | 0 | 115000 | 74405000 |  | 56930910134 |  |  | 010109 | T | F | F
후로링깔기/강당무대H=900 | 목재틀+내수12T+경질단풍24T | M2 | 61 | 99000 | 6039000 | 27000 | 1647000 | 0 | 0 | 126000 | 7686000 |  | 56930910135 |  |  | 010109 | T | F | F
후로링깔기/강당무대준비실H=900 | 목재틀+내수12T+경질단풍24T | M2 | 19 | 99000 | 1881000 | 27000 | 513000 | 0 | 0 | 126000 | 2394000 |  | 56930910136 |  |  | 010109 | T | F | F
후로링깔기/음악실교단H=150 | 목재틀+내수12T+경질단풍24T | M2 | 18 | 79000 | 1422000 | 18000 | 324000 | 0 | 0 | 97000 | 1746000 |  | 56930910137 |  |  | 010109 | T | F | F
무대전면부/시청각실 | H:450,틀,라왕,,코펜하겐리브 | M | 6 | 48100 | 288600 | 18000 | 108000 | 0 | 0 | 66100 | 396600 |  | 56930910152 |  |  | 010109 | T | F | F
무대전면부/강당무대 | H:900,틀,라왕,,고무안전리브 | M | 11 | 32000 | 352000 | 15000 | 165000 | 0 | 0 | 47000 | 517000 |  | 56930910153 |  |  | 010109 | T | F | F
무대계단설치/시청각실 | 707*600*450 | EA | 2 | 60000 | 120000 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 100000 | 200000 |  | 56930910161 |  |  | 010109 | T | F | F
무대계단설치/강당무대 | 857*1200*900 | EA | 2 | 80000 | 160000 | 60000 | 120000 | 0 | 0 | 140000 | 280000 |  | 56930910162 |  |  | 010109 | T | F | F
무대계단설치/강당무대준비실 | 1775*1200*900 | EA | 2 | 120000 | 240000 | 80000 | 160000 | 0 | 0 | 200000 | 400000 |  | 56930910163 |  |  | 010109 | T | F | F
마루귀틀설치 | 라왕60*120,바니쉬 | M | 12 | 18000 | 216000 | 3800 | 45600 | 0 | 0 | 21800 | 261600 |  | 56930911030 |  |  | 010109 | T | F | F
목재몰딩설치 | 라왕35*40,바니쉬 | M | 159 | 3300 | 524700 | 2500 | 397500 | 0 | 0 | 5800 | 922200 |  | 56930922020 |  |  | 010109 | T | F | F
시청각실,방송실/벽,띠장설치 | 40*60라왕/친환경봐니스3회 | M | 83 | 5000 | 415000 | 3000 | 249000 | 0 | 0 | 8000 | 664000 |  | 56930930070 |  |  | 010109 | T | F | F
강당/벽,띠장설치 | 40*60라왕/친환경봐니스3회 | M | 35 | 5000 | 175000 | 3000 | 105000 | 0 | 0 | 8000 | 280000 |  | 56930930071 |  |  | 010109 | T | F | F
고무안전리브설치 | 50t | M2 | 141 | 52000 | 7332000 | 13000 | 1833000 | 0 | 0 | 65000 | 9165000 |  | 56930931071 |  |  | 010109 | T | F | F
시청각실,방송실/벽체 | 나무뿌리흡음제25T,틀포함 | M2 | 181 | 49000 | 8869000 | 18000 | 3258000 | 0 | 0 | 67000 | 12127000 |  | 56930931080 |  |  | 010109 | T | F | F
강당/벽체 | 목모흡음보드25T,틀포함 | M2 | 80 | 32000 | 2560000 | 18000 | 1440000 | 0 | 0 | 50000 | 4000000 |  | 56930931081 |  |  | 010109 | T | F | F
걸레받이설치 | 라왕H100*18mm,바니쉬 | M | 19 | 3900 | 74100 | 2500 | 47500 | 0 | 0 | 6400 | 121600 |  | 56930932030 |  |  | 010109 | T | F | F
걸레받이설치 | MDF+무늬목,H100*18mm | M | 308 | 3000 | 924000 | 2500 | 770000 | 0 | 0 | 5500 | 1694000 |  | 56930932161 |  |  | 010109 | T | F | F
환기용걸레받이설치 | MDF+무늬목,H100*18mm | M | 1145 | 9500 | 10877500 | 2500 | 2862500 | 0 | 0 | 12000 | 13740000 |  | 56930932162 |  |  | 010109 | T | F | F
라왕환기용걸레받이설치 | H100*18mm | M | 35 | 9500 | 332500 | 2500 | 87500 | 0 | 0 | 12000 | 420000 |  | 56930932163 |  |  | 010109 | T | F | F
바닥재료분리대설치 | 라왕60*150,바니쉬 | M | 3 | 7000 | 21000 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 |  | 56930933050 |  |  | 010109 | T | F | F
목재창대설치 |  | M | 25 | 7000 | 175000 | 6000 | 150000 | 0 | 0 | 13000 | 325000 |  | 56930940070 |  |  | 010109 | T | F | F
모르타르바름 | 내벽9mm(초벌) | M2 | 32 | 0 | 0 | 3500 | 112000 | 0 | 0 | 3500 | 112000 |  | 56931321010 |  |  | 010109 | T | F | F
후로링 샌딩도장 |  | M2 | 786 | 4500 | 3537000 | 4000 | 3144000 | 0 | 0 | 8500 | 6681000 |  | 56931681410 |  |  | 010109 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 256165400 |  | 71942600 |  | 0 |  | 328108000 |  | TOTAL
010110 방 수 공 사 | [15 empty] | 010110
모 래 | (별도) | M3 | 82 | 19000 | 1558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 1558000 |  | 56100017000 |  |  | 010110 | F | F | T
시 멘 트 | (별도) | 포 | 1443 | 3500 | 5050500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 5050500 |  | 56100087000 |  |  | 010110 | F | F | T
자착식부틸고무시트방수 | 바닥 | M2 | 2398 | 23000 | 55154000 | 7000 | 16786000 | 0 | 0 | 30000 | 71940000 |  | 56931026470 |  |  | 010110 | T | F | F
자착식부틸고무시트방수 | 벽 | M2 | 280 | 23000 | 6440000 | 8000 | 2240000 | 0 | 0 | 31000 | 8680000 |  | 56931026471 |  |  | 010110 | T | F | F
시트보호재 |  | M2 | 2543 | 2500 | 6357500 | 1000 | 2543000 | 0 | 0 | 3500 | 8900500 |  | 56931026472 |  |  | 010110 | T | F | F
시멘트 액체방수 | 바닥 | M2 | 1666 | 500 | 833000 | 3500 | 5831000 | 0 | 0 | 4000 | 6664000 |  | 56931032210 |  |  | 010110 | T | F | F
시멘트 액체방수 | 벽 | M2 | 2280 | 500 | 1140000 | 4000 | 9120000 | 0 | 0 | 4500 | 10260000 |  | 56931032213 |  |  | 010110 | T | F | F
시멘트 액체방수 | 천정 | M2 | 114 | 500 | 57000 | 7000 | 798000 | 0 | 0 | 7500 | 855000 |  | 56931032216 |  |  | 010110 | T | F | F
액상형 흡수방지 방수 - Con'c | 1회 도포, 1~3층(10.8m) | M2 | 81 | 1000 | 81000 | 3000 | 243000 | 0 | 0 | 4000 | 324000 |  | 56931050410 |  |  | 010110 | T | F | F
액상형 흡수방지 방수 - Con'c | 1회 도포, 4~6층(21.6m) | M2 | 327 | 1000 | 327000 | 3000 | 981000 | 0 | 0 | 4000 | 1308000 |  | 56931050420 |  |  | 010110 | T | F | F
방수모르타르바름/트렌치 | 바닥21mm | M2 | 35 | 500 | 17500 | 3000 | 105000 | 0 | 0 | 3500 | 122500 |  | 56931061071 |  |  | 010110 | T | F | F
방수모르타르바름/트렌치 | 벽21mm | M2 | 49 | 500 | 24500 | 4000 | 196000 | 0 | 0 | 4500 | 220500 |  | 56931062041 |  |  | 010110 | T | F | F
보호모르타르바름 | 벽18mm | M2 | 628 | 1000 | 628000 | 6500 | 4082000 | 0 | 0 | 7500 | 4710000 |  | 56931063220 |  |  | 010110 | T | F | F
보호모르타르바름 | 천정15mm | M2 | 114 | 1000 | 114000 | 8000 | 912000 | 0 | 0 | 9000 | 1026000 |  | 56931063310 |  |  | 010110 | T | F | F
배수판설치 |  | M2 | 475 | 19000 | 9025000 | 7000 | 3325000 | 0 | 0 | 26000 | 12350000 |  | 56931064171 |  |  | 010110 | T | F | F
신축줄눈설치(옥상) | SAW CUT+코킹 | M | 2617 | 1500 | 3925500 | 800 | 2093600 | 0 | 0 | 2300 | 6019100 |  | 56931070080 |  |  | 010110 | T | F | F
지수판설치 | PVC,H200*5t | M | 314 | 2500 | 785000 | 3500 | 1099000 | 0 | 0 | 6000 | 1884000 |  | 56931071010 |  |  | 010110 | T | F | F
수밀코킹(10mm각) | 실리콘,창호주위 | M | 13691 | 1000 | 13691000 | 1000 | 13691000 | 0 | 0 | 2000 | 27382000 |  | 56931080062 |  |  | 010110 | T | F | F
수밀코킹(10mm각) | 실리콘,ELEV주위 | M | 44 | 1000 | 44000 | 1000 | 44000 | 0 | 0 | 2000 | 88000 |  | 56931080063 |  |  | 010110 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 105252500 |  | 64089600 |  | 0 |  | 169342100 |  | TOTAL
010111 지붕및홈통공사 | [15 empty] | 010111
기타콘크리트 제품 | 물받이블록, CONC | 개 | 39 | 20000 | 780000 | 5000 | 195000 | 0 | 0 | 25000 | 975000 |  | 56200327001 |  |  | 010111 | F | F | T
루프드레인설치 | L형,150mm | 개소 | 34 | 35000 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 1190000 |  | 56931121040 |  |  | 010111 | T | F | F
스텐레스선홈통 | Ø125*1.2t | M | 439 | 35000 | 15365000 | 12000 | 5268000 | 0 | 0 | 47000 | 20633000 |  | 56931133040 |  |  | 010111 | T | F | F
스텐레스선홈통 | Ø150*1.22t | M | 86 | 40000 | 3440000 | 12000 | 1032000 | 0 | 0 | 52000 | 4472000 |  | 56931133050 |  |  | 010111 | T | F | F
스텐상자홈통 | 250*250*250*1.5t | EA | 39 | 30000 | 1170000 | 5000 | 195000 | 0 | 0 | 35000 | 1365000 |  | 56931142010 |  |  | 010111 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 21945000 |  | 6690000 |  | 0 |  | 28635000 |  | TOTAL
010112 금 속 공 사 | [15 empty] | 010112
알루미늄복합판넬(틀포함) | THK 4 | M2 | 821 | 65000 | 53365000 | 30000 | 24630000 | 0 | 0 | 95000 | 77995000 |  | 56400337161 |  |  | 010112 | F | F | T
알루미늄쉬트판넬(틀포함) | THK 3 | M2 | 211 | 85000 | 17935000 | 35000 | 7385000 | 0 | 0 | 120000 | 25320000 |  | 56400337162 |  |  | 010112 | F | F | T
아연도골강판 |  | M2 | 221 | 40000 | 8840000 | 25000 | 5525000 | 0 | 0 | 65000 | 14365000 |  | 56400337163 |  |  | 010112 | F | F | T
ART GREEN PANEL | 지붕, THK125/부자재포함 | M2 | 754 | 83000 | 62582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 62582000 |  | 56400337164 |  |  | 010112 | F | F | T
강당지붕트랜치 | 0.35*0.55, 틀포함 | M | 31 | 100000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3100000 |  | 56400337170 |  |  | 010112 | F | F | T
경량벽체 | 그라스울판넬+C형강+GB9.5 | M2 | 282 | 47000 | 13254000 | 22000 | 6204000 | 0 | 0 | 69000 | 19458000 |  | 56400337180 |  |  | 010112 | F | F | T
알루미늄 천정재 | 칼라타일(평판), 무공, 600각 | M2 | 560 | 2400 | 1344000 | 8000 | 4480000 | 0 | 0 | 10400 | 5824000 |  | 56401167101 |  |  | 010112 | F | F | T
경량철골천정틀 | M-BAR H:1m미만.인써트유 | M2 | 8419 | 5000 | 42095000 | 3700 | 31150300 | 0 | 0 | 8700 | 73245300 |  | 56931220010 |  |  | 010112 | T | F | F
AL몰딩설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 3530 | 1200 | 4236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4236000 |  | 56931222070 |  |  | 010112 | T | F | F
커텐박스설치(ㄱ형) | 120*120*1.2t,STL.도장유 | M | 927 | 12000 | 11124000 | 6000 | 5562000 | 0 | 0 | 18000 | 16686000 |  | 56931223020 |  |  | 010112 | T | F | F
와이어메쉬깔기 | #8 -150*150 | M2 | 3508 | 4200 | 14733600 | 1800 | 6314400 | 0 | 0 | 6000 | 21048000 |  | 56931230020 |  |  | 010112 | T | F | F
베이스비드(홈내기) | AL,높이10mm | M | 3191 | 500 | 1595500 | 2500 | 7977500 | 0 | 0 | 3000 | 9573000 |  | 56931240070 |  |  | 010112 | T | F | F
타일벽코너가드 | 30*30*1.2tSSTL.코킹5*5 | M | 190 | 12000 | 2280000 | 6000 | 1140000 | 0 | 0 | 18000 | 3420000 |  | 56931244010 |  |  | 010112 | T | F | F
시청각실바닥코너몰딩 | 30*30*2.0tSSTL.코킹5*5 | M | 97 | 16000 | 1552000 | 6000 | 582000 | 0 | 0 | 22000 | 2134000 |  | 56931244011 |  |  | 010112 | T | F | F
주차장코너가드 | 네오프렌계, 80*80*15*1000mm | M | 60 | 17000 | 1020000 | 2000 | 120000 | 0 | 0 | 19000 | 1140000 |  | 56931245041 |  |  | 010112 | T | F | F
오픈트렌치 | 한면,L-25*25*3t 아연도금 | M | 88 | 4500 | 396000 | 4000 | 352000 | 0 | 0 | 8500 | 748000 |  | 56931250010 |  |  | 010112 | T | F | F
오픈트렌치 | 양면,L-25*25*3t 아연도금 | M | 4 | 9000 | 36000 | 7000 | 28000 | 0 | 0 | 16000 | 64000 |  | 56931250020 |  |  | 010112 | T | F | F
트렌치(조리실) | W250.SST,스텐그레이팅 | M | 47 | 23000 | 1081000 | 8000 | 376000 | 0 | 0 | 31000 | 1457000 |  | 56931254020 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐핸드레일/식당 | Ø50.8+31.8*1.5t,H:900 | M | 3 | 65000 | 195000 | 12000 | 36000 | 0 | 0 | 77000 | 231000 |  | 56931260051 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐핸드레일/계단 | Ø50.8+31.8*1.5t,H:1100 | M | 215 | 72000 | 15480000 | 12000 | 2580000 | 0 | 0 | 84000 | 18060000 |  | 56931260052 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐핸드레일/장애인석 | Ø50.8+31.8*1.5t,H:1200 | M | 3 | 72000 | 216000 | 12000 | 36000 | 0 | 0 | 84000 | 252000 |  | 56931260053 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐핸드레일/벽부형장애인용 | Ø38.1+25.4*1.5t,H:300 | M | 1046 | 8000 | 8368000 | 6000 | 6276000 | 0 | 0 | 14000 | 14644000 |  | 56931260061 |  |  | 010112 | T | F | F
스틸난간대/강당 | F.B,50*12T,H:900 | M | 75 | 55000 | 4125000 | 20000 | 1500000 | 0 | 0 | 75000 | 5625000 |  | 56931261011 |  |  | 010112 | T | F | F
스틸난간대/복도 C/W | F.B,50*12T,H:1200 | M | 166 | 73000 | 12118000 | 21000 | 3486000 | 0 | 0 | 94000 | 15604000 |  | 56931261013 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐난간대/파라펫 | F.B,50*12T,H:900 | M | 456 | 55000 | 25080000 | 20000 | 9120000 | 0 | 0 | 75000 | 34200000 |  | 56931261031 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐사다리/지하PIT B-TYPE | W:600,H:2750,Ø38.1+27.2*1.5t | EA | 1 | 96000 | 96000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 128000 | 128000 |  | 56931262072 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐사다리/E/VPIT B-TYPE | W:500,H:1100,Ø38.1+27.2*1.5t | EA | 2 | 33000 | 66000 | 11000 | 22000 | 0 | 0 | 44000 | 88000 |  | 56931262073 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐사다리/3층다목적강당B-TYPE | W:500,H:6000,Ø38.1+27.2*1.5t | EA | 1 | 180000 | 180000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 240000 | 240000 |  | 56931262074 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐사다리/4층다목적강당B-TYPE | W:500,H:3000,Ø38.1+27.2*1.5t | EA | 1 | 90000 | 90000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 |  | 56931262075 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐사다리/4층강당통로B-TYPE | W:500,H:4500,Ø38.1+27.2*1.5t | EA | 1 | 135000 | 135000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 180000 | 180000 |  | 56931262076 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐사다리/층강당지붕-1 | W:500,H:6900,Ø38.1+27.2*1.5t | EA | 1 | 210000 | 210000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 280000 | 280000 |  | 56931262077 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐사다리/층강당지붕-2 | W:500,H:6000,Ø38.1+27.2*1.5t | EA | 1 | 180000 | 180000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 240000 | 240000 |  | 56931262078 |  |  | 010112 | T | F | F
스텐사다리/장비반입구 A-TYPE | W:500,H:5500,Ø38.1+27.2*1.5t | EA | 1 | 165000 | 165000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 220000 | 220000 |  | 56931262079 |  |  | 010112 | T | F | F
스틸점검구뚜껑 | 1200*1200*3.2t 무늬강판 | 개 | 4 | 140000 | 560000 | 40000 | 160000 | 0 | 0 | 180000 | 720000 |  | 56931270060 |  |  | 010112 | T | F | F
아연도스틸그레이팅 | 1200*600.I-50*5*3 | 개 | 4 | 70000 | 280000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 90000 | 360000 |  | 56931272062 |  |  | 010112 | T | F | F
아연도스틸그레이팅 | 1000*600.I-50*5*3 | 개 | 1 | 48000 | 48000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 63000 | 63000 |  | 56931272063 |  |  | 010112 | T | F | F
아연도스틸그레이팅 | 600*600.I-50*5*3 | 개 | 1 | 35000 | 35000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 |  | 56931272064 |  |  | 010112 | T | F | F
천정점검구설치 | 600*600 AL | 개 | 79 | 35000 | 2765000 | 11000 | 869000 | 0 | 0 | 46000 | 3634000 |  | 56931274015 |  |  | 010112 | T | F | F
EXPANSION JOINT | 바닥.W100*2t SST | M | 18 | 22000 | 396000 | 7000 | 126000 | 0 | 0 | 29000 | 522000 |  | 56931280011 |  |  | 010112 | T | F | F
EXPANSION JOINT | 벽.W100*2t SST | M | 29 | 22000 | 638000 | 7000 | 203000 | 0 | 0 | 29000 | 841000 |  | 56931280031 |  |  | 010112 | T | F | F
EXPANSION JOINT | 천정.W100*2t SST | M | 15 | 22000 | 330000 | 11000 | 165000 | 0 | 0 | 33000 | 495000 |  | 56931280051 |  |  | 010112 | T | F | F
주방배식대 | W250*1.2t SST | M | 1 | 60000 | 60000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |  | 56931281010 |  |  | 010112 | T | F | F
주방퇴식구 | W250*1.2t SST | M | 2 | 60000 | 120000 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 80000 | 160000 |  | 56931281015 |  |  | 010112 | T | F | F
엘리베이터후크 | Ø100*22t STL | 개 | 2 | 35000 | 70000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 45000 | 90000 |  | 56931281040 |  |  | 010112 | T | F | F
고압적층판넬/화장실 | T:8 | M2 | 668 | 105000 | 70140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 70140000 |  | 56931281050 |  |  | 010112 | T | F | F
배구금구 |  | 조 | 1 | 300000 | 300000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 350000 | 350000 |  | 56931281051 |  |  | 010112 | T | F | F
벽부형농구대 |  | 조 | 1 | 500000 | 500000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 |  | 56931281052 |  |  | 010112 | T | F | F
CATWALK |  | M | 102 | 270000 | 27540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 27540000 |  | 56931281055 |  |  | 010112 | T | F | F
재료분리대(바닥) | W30*H20*1.5t SST | M | 42 | 13500 | 567000 | 6000 | 252000 | 0 | 0 | 19500 | 819000 |  | 56931282021 |  |  | 010112 | T | F | F
재료분리대(바닥) | W30*H50*1.5t SST | M | 1 | 15000 | 15000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 21000 | 21000 |  | 56931282022 |  |  | 010112 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 411637100 |  | 127350200 |  | 0 |  | 538987300 |  | TOTAL
010113 미 장 공 사 | [15 empty] | 010113
모 래 | (별도) | M3 | 355 | 19000 | 6745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 6745000 |  | 56100017000 |  |  | 010113 | F | F | T
시 멘 트 | (별도) | 포 | 4193 | 3500 | 14675500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 14675500 |  | 56100087000 |  |  | 010113 | F | F | T
경량기포CON'C | 벌크시멘트 | M3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56930320051 |  |  | 010113 | T | F | F
모르타르바름 | 바닥24mm | M2 | 253 | 0 | 0 | 2300 | 581900 | 0 | 0 | 2300 | 581900 |  | 56931320030 |  |  | 010113 | T | F | F
모르타르바름 | 바닥27mm | M2 | 1346 | 0 | 0 | 2300 | 3095800 | 0 | 0 | 2300 | 3095800 |  | 56931320040 |  |  | 010113 | T | F | F
모르타르바름 | 내벽18mm | M2 | 12001 | 0 | 0 | 7500 | 90007500 | 0 | 0 | 7500 | 90007500 |  | 56931321060 |  |  | 010113 | T | F | F
모르타르바름 | 외벽18mm | M2 | 357 | 0 | 0 | 8500 | 3034500 | 0 | 0 | 8500 | 3034500 |  | 56931321110 |  |  | 010113 | T | F | F
모르타르바름 | 외벽24mm | M2 | 329 | 0 | 0 | 8500 | 2796500 | 0 | 0 | 8500 | 2796500 |  | 56931321120 |  |  | 010113 | T | F | F
쇠흙손마감 |  | M2 | 2069 | 0 | 0 | 2000 | 4138000 | 0 | 0 | 2000 | 4138000 |  | 56931331010 |  |  | 010113 | T | F | F
쇠흙손마감 | 방수바탕 | M2 | 3045 | 0 | 0 | 1500 | 4567500 | 0 | 0 | 1500 | 4567500 |  | 56931331011 |  |  | 010113 | T | F | F
쇠흙손마감 | 기계미장 | M2 | 1817 | 0 | 0 | 2000 | 3634000 | 0 | 0 | 2000 | 3634000 |  | 56931331012 |  |  | 010113 | T | F | F
콘크리트면마무리 | 내벽 | M2 | 90 | 0 | 0 | 3700 | 333000 | 0 | 0 | 3700 | 333000 |  | 56931331021 |  |  | 010113 | T | F | F
콘크리트면마무리 | 내천정 | M2 | 1257 | 0 | 0 | 3700 | 4650900 | 0 | 0 | 3700 | 4650900 |  | 56931331022 |  |  | 010113 | T | F | F
창틀주위모르타르충진 |  | M | 5330 | 0 | 0 | 1800 | 9594000 | 0 | 0 | 1800 | 9594000 |  | 56931370010 |  |  | 010113 | T | F | F
ELEV주위모르타르충진 |  | M | 52 | 0 | 0 | 5000 | 260000 | 0 | 0 | 5000 | 260000 |  | 56931370030 |  |  | 010113 | T | F | F
창틀주위우레아폼충진 |  | M | 1508 | 0 | 0 | 1500 | 2262000 | 0 | 0 | 1500 | 2262000 |  | 56931370040 |  |  | 010113 | T | F | F
판넬히팅(T=150mm) | 단55mm+기포61mm+몰34mm | M2 | 445 | 0 | 0 | 4500 | 2002500 | 0 | 0 | 4500 | 2002500 |  | 56931371041 |  |  | 010113 | T | F | F
판넬히팅(T=200mm) | 단55mm+기포145mm | M2 | 28 | 0 | 0 | 4500 | 126000 | 0 | 0 | 4500 | 126000 |  | 56931371042 |  |  | 010113 | T | F | F
벌크시멘트 | 분공장도(kg) | KG | 11487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96100087103 |  |  | 010113 | F | F | T
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 21420500 |  | 131084100 |  | 0 |  | 152504600 |  | TOTAL
010114 창 호 공 사 | [15 empty] | 010114
도어클로우저* | KS3호,표준형,40∼60kg(K- | 조 | 82 | 13000 | 1066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 1066000 |  | 53400337021 |  |  | 010114 | F | F | T
도어클로우저* | KS4호,고급방화,60∼85kg(K-2840 | 조 | 61 | 22000 | 1342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 1342000 |  | 53400337261 |  |  | 010114 | F | F | T
경첩* | 황동, 4"*2.7(베어링2개) | 개 | 237 | 1500 | 355500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 355500 |  | 53400357031 |  |  | 010114 | F | F | T
도어 핸들* | 스텐,9000.2MB | 조 | 145 | 7000 | 1015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1015000 |  | 56700107021 |  |  | 010114 | F | F | T
도어 핸들 | 보조록,K380 | 조 | 12 | 6000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 72000 |  | 56700107151 |  |  | 010114 | F | F | T
AL 방충망(미서기,후레임포함) | 불소수지 | M2 | 73 | 1400 | 102200 | 500 | 36500 | 0 | 0 | 1900 | 138700 |  | 56700427211 |  |  | 010114 | F | F | T
롤 방충망-PJ전용 | 1000*1000 | M2 | 2 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 |  | 56700427312 |  |  | 010114 | F | F | T
반자동문-강화유리문 | 1000*2100 STS 1.5t | SET | 1 | 1300000 | 1300000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 |  | 56700807211 |  |  | 010114 | F | F | T
피벗힌지 | 140kg이하(K1400) | 조 | 78 | 10000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 780000 |  | 56701047041 |  |  | 010114 | F | F | T
플로어힌지(강화유리문)* | KS3호,105kg (K-8300) | 조 | 47 | 35000 | 1645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 1645000 |  | 56701067071 |  |  | 010114 | F | F | T
창호철물 | 스텐손잡이, 보통(중) | 개 | 41 | 30000 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1230000 |  | 56701147241 |  |  | 010114 | F | F | T
창호철물 | 도어스톱, 일자형 120mm | 개 | 79 | 1000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 79000 |  | 56701147511 |  |  | 010114 | F | F | T
도아체크달기(프라스틱) | 재료비 별도 | 개소 | 65 | 0 | 0 | 4000 | 260000 | 0 | 0 | 4000 | 260000 |  | 56931410011 |  |  | 010114 | T | F | F
도아체크달기(강재) | 재료비 별도 | 개소 | 78 | 0 | 0 | 4000 | 312000 | 0 | 0 | 4000 | 312000 |  | 56931411010 |  |  | 010114 | T | F | F
플로아힌지설치 | 재료비 별도 | 개소 | 47 | 0 | 0 | 10000 | 470000 | 0 | 0 | 10000 | 470000 |  | 56931412010 |  |  | 010114 | T | F | F
도아록설치 | 원통형(플라스틱),재료비 별도 | 개소 | 79 | 0 | 0 | 1000 | 79000 | 0 | 0 | 1000 | 79000 |  | 56931413011 |  |  | 010114 | T | F | F
도아록설치 | 원통형(철재문),재료비 별도 | 개소 | 78 | 0 | 0 | 1000 | 78000 | 0 | 0 | 1000 | 78000 |  | 56931414010 |  |  | 010114 | T | F | F
CAG01 | 3.000 x 0.450 = 1.350 | EA | 2 | 73500 | 147000 | 31500 | 63000 | 0 | 0 | 105000 | 210000 |  | 5693141X000 |  |  | 010114 | T | F | F
CAG02 | 1.800 x 0.450 = 0.810 | EA | 1 | 44100 | 44100 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 63000 | 63000 |  | 5693141X002 |  |  | 010114 | T | F | F
CAG03 | 1.200 x 0.450 = 0.540 | EA | 1 | 29400 | 29400 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 42000 | 42000 |  | 5693141X004 |  |  | 010114 | T | F | F
CAG03A | 1.000 x 1.000 = 1.000 | EA | 1 | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 90000 | 90000 |  | 5693141X006 |  |  | 010114 | T | F | F
CAG04 | 0.300 x 0.300 = 0.090 | EA | 138 | 14000 | 1932000 | 6000 | 828000 | 0 | 0 | 20000 | 2760000 |  | 5693141X008 |  |  | 010114 | T | F | F
CAG05 | 0.300 x 0.250 = 0.075 | EA | 42 | 12000 | 504000 | 5000 | 210000 | 0 | 0 | 17000 | 714000 |  | 5693141X010 |  |  | 010114 | T | F | F
CAG06 | 1.500 x 0.450 = 0.675 | EA | 5 | 31000 | 155000 | 13000 | 65000 | 0 | 0 | 44000 | 220000 |  | 5693141X012 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW01A | 9.900 x 2.700 = 26.730 | EA | 1 | 923000 | 923000 | 395000 | 395000 | 0 | 0 | 1318000 | 1318000 |  | 5693141X014 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW01B | 4.400 x 2.700 = 11.880 | EA | 1 | 442000 | 442000 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 631000 | 631000 |  | 5693141X016 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW02 | 7.500 x 1.800 = 13.500 | EA | 1 | 758000 | 758000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 1083000 | 1083000 |  | 5693141X018 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW03A | 3.150 x 0.900 = 2.835 | EA | 1 | 221000 | 221000 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 315000 | 315000 |  | 5693141X020 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW03F4 | 9.900 x 1.800 = 17.820 | EA | 1 | 766000 | 766000 | 328000 | 328000 | 0 | 0 | 1094000 | 1094000 |  | 5693141X022 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW03F5 | 9.900 x 2.700 = 26.730 | EA | 1 | 957000 | 957000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 1367000 | 1367000 |  | 5693141X024 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW04 | 7.350 x 2.700 = 19.845 | EA | 4 | 752000 | 3008000 | 322000 | 1288000 | 0 | 0 | 1074000 | 4296000 |  | 5693141X026 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW05 | 7.300 x 2.700 = 19.710 | EA | 4 | 752000 | 3008000 | 322000 | 1288000 | 0 | 0 | 1074000 | 4296000 |  | 5693141X028 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW05A | 7.300 x 1.800 = 13.140 | EA | 1 | 500000 | 500000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 700000 | 700000 |  | 5693141X030 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW06 | 7.150 x 2.700 = 19.305 | EA | 4 | 738000 | 2952000 | 316000 | 1264000 | 0 | 0 | 1054000 | 4216000 |  | 5693141X032 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW07 | 3.700 x 2.700 = 9.990 | EA | 1 | 390000 | 390000 | 167000 | 167000 | 0 | 0 | 557000 | 557000 |  | 5693141X034 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW08 | 3.500 x 2.700 = 9.450 | EA | 1 | 381000 | 381000 | 163000 | 163000 | 0 | 0 | 544000 | 544000 |  | 5693141X036 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW09 | 3.400 x 2.700 = 9.180 | EA | 1 | 377000 | 377000 | 161000 | 161000 | 0 | 0 | 538000 | 538000 |  | 5693141X038 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW10 | 3.400 x 2.700 = 9.180 | EA | 1 | 377000 | 377000 | 161000 | 161000 | 0 | 0 | 538000 | 538000 |  | 5693141X040 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW11 | 2.700 x 2.700 = 7.290 | EA | 4 | 281000 | 1124000 | 120000 | 480000 | 0 | 0 | 401000 | 1604000 |  | 5693141X042 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW12 | 7.200 x 2.700 = 19.440 | EA | 1 | 744000 | 744000 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 1063000 | 1063000 |  | 5693141X044 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW13 | 7.150 x 2.700 = 19.305 | EA | 1 | 744000 | 744000 | 319000 | 319000 | 0 | 0 | 1063000 | 1063000 |  | 5693141X046 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW14 | 2.700 x 1.800 = 4.860 | EA | 1 | 591000 | 591000 | 253000 | 253000 | 0 | 0 | 844000 | 844000 |  | 5693141X048 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW15 | 7.200 x 2.250 = 16.200 | EA | 2 | 1115000 | 2230000 | 478000 | 956000 | 0 | 0 | 1593000 | 3186000 |  | 5693141X050 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW16 | 7.000 x 1.800 = 12.600 | EA | 6 | 1390000 | 8340000 | 595000 | 3570000 | 0 | 0 | 1985000 | 11910000 |  | 5693141X052 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW17 | 3.000 x 1.800 = 5.400 | EA | 1 | 614000 | 614000 | 263000 | 263000 | 0 | 0 | 877000 | 877000 |  | 5693141X054 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW18 | 9.600 x 1.800 = 17.280 | EA | 1 | 1853000 | 1853000 | 794000 | 794000 | 0 | 0 | 2647000 | 2647000 |  | 5693141X056 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW19 | 4.450 x 1.800 = 8.010 | EA | 1 | 921000 | 921000 | 394000 | 394000 | 0 | 0 | 1315000 | 1315000 |  | 5693141X058 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW20 | 1.800 x 1.800 = 3.240 | EA | 3 | 354000 | 1062000 | 151000 | 453000 | 0 | 0 | 505000 | 1515000 |  | 5693141X060 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW21 | 1.200 x 1.800 = 2.160 | EA | 2 | 273000 | 546000 | 117000 | 234000 | 0 | 0 | 390000 | 780000 |  | 5693141X062 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW22 | 1.200 x 1.800 = 2.160 | EA | 1 | 273000 | 273000 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 390000 | 390000 |  | 5693141X064 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW23A | 0.850 x 1.800 = 1.530 | EA | 1 | 134000 | 134000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 191000 | 191000 |  | 5693141X066 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW23B | 0.800 x 4.500 = 3.600 | EA | 2 | 240000 | 480000 | 103000 | 206000 | 0 | 0 | 343000 | 686000 |  | 5693141X068 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW24 | 7.000 x 0.700 = 4.900 | EA | 5 | 424000 | 2120000 | 181000 | 905000 | 0 | 0 | 605000 | 3025000 |  | 5693141X070 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW25 | 2.700 x 0.700 = 1.890 | EA | 1 | 182000 | 182000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 |  | 5693141X072 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW26 | 1.800 x 0.700 = 1.260 | EA | 1 | 96000 | 96000 | 41000 | 41000 | 0 | 0 | 137000 | 137000 |  | 5693141X074 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW27 | 7.000 x 1.800 = 12.600 | EA | 7 | 1258000 | 8806000 | 539000 | 3773000 | 0 | 0 | 1797000 | 12579000 |  | 5693141X076 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW28 | 2.400 x 6.300 = 15.120 | EA | 1 | 1202000 | 1202000 | 515000 | 515000 | 0 | 0 | 1717000 | 1717000 |  | 5693141X078 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW29 | 3.500 x 3.600 = 12.600 | EA | 1 | 963000 | 963000 | 412000 | 412000 | 0 | 0 | 1375000 | 1375000 |  | 5693141X080 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW30 | 6.200 x 3.480 = 21.576 | EA | 4 | 1656000 | 6624000 | 709000 | 2836000 | 0 | 0 | 2365000 | 9460000 |  | 5693141X082 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW31 | 3.850 x 2.700 = 10.395 | EA | 4 | 390000 | 1560000 | 167000 | 668000 | 0 | 0 | 557000 | 2228000 |  | 5693141X084 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW32 | 2.700 x 7.200 = 19.440 | EA | 1 | 1454000 | 1454000 | 623000 | 623000 | 0 | 0 | 2077000 | 2077000 |  | 5693141X086 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW33 | 2.650 x 12.600 = 33.390 | EA | 1 | 2509000 | 2509000 | 1075000 | 1075000 | 0 | 0 | 3584000 | 3584000 |  | 5693141X088 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW34 | 1.500 x 13.800 = 20.700 | EA | 1 | 1814000 | 1814000 | 777000 | 777000 | 0 | 0 | 2591000 | 2591000 |  | 5693141X090 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW35 | 6.040 x 18.000 = 108.720 | EA | 1 | 6343000 | 6343000 | 2718000 | 2718000 | 0 | 0 | 9061000 | 9061000 |  | 5693141X092 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW36 | 6.040 x 18.000 = 94.608 | EA | 1 | 5580000 | 5580000 | 2391000 | 2391000 | 0 | 0 | 7971000 | 7971000 |  | 5693141X094 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW37 | 12.190 x 20.700 = 84.312 | EA | 1 | 5465000 | 5465000 | 2342000 | 2342000 | 0 | 0 | 7807000 | 7807000 |  | 5693141X096 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW38A | 9.570 x 20.700 = 55.026 | EA | 1 | 3228000 | 3228000 | 1383000 | 1383000 | 0 | 0 | 4611000 | 4611000 |  | 5693141X098 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW38B | 2.000 x 18.000 = 36.000 | EA | 1 | 2431000 | 2431000 | 1042000 | 1042000 | 0 | 0 | 3473000 | 3473000 |  | 5693141X100 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW39 | 26.090 x 2.700 = 70.443 | EA | 1 | 2396000 | 2396000 | 1027000 | 1027000 | 0 | 0 | 3423000 | 3423000 |  | 5693141X102 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW40 | 2.400 x 1.800 = 4.320 | EA | 2 | 414000 | 828000 | 177000 | 354000 | 0 | 0 | 591000 | 1182000 |  | 5693141X104 |  |  | 010114 | T | F | F
CAW41 | 1.900 x 2.500 = 4.750 | EA | 1 | 226000 | 226000 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 323000 | 323000 |  | 5693141X106 |  |  | 010114 | T | F | F
FLD01 | 1.800 x 2.400 = 4.320 | EA | 8 | 2200000 | 17600000 | 150000 | 1200000 | 0 | 0 | 2350000 | 18800000 |  | 5693141X108 |  |  | 010114 | T | F | F
FSD01 | 1.800 x 2.400 = 4.320 | EA | 1 | 380000 | 380000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 |  | 5693141X110 |  |  | 010114 | T | F | F
FSD02 | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA | 3 | 165000 | 495000 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 195000 | 585000 |  | 5693141X112 |  |  | 010114 | T | F | F
FSD03 | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA | 3 | 165000 | 495000 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 195000 | 585000 |  | 5693141X114 |  |  | 010114 | T | F | F
FSD04 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 5 | 165000 | 825000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 195000 | 975000 |  | 5693141X116 |  |  | 010114 | T | F | F
FSD05 | 1.000 x 2.100 = 2.100 | EA | 12 | 270000 | 3240000 | 50000 | 600000 | 0 | 0 | 320000 | 3840000 |  | 5693141X118 |  |  | 010114 | T | F | F
FSD06 | 2.200 x 2.650 = 5.830 | EA | 4 | 650000 | 2600000 | 150000 | 600000 | 0 | 0 | 800000 | 3200000 |  | 5693141X120 |  |  | 010114 | T | F | F
FSD07 | 0.600 x 1.800 = 1.080 | EA | 17 | 130000 | 2210000 | 25000 | 425000 | 0 | 0 | 155000 | 2635000 |  | 5693141X122 |  |  | 010114 | T | F | F
FSD08 | 0.600 x 1.500 = 0.900 | EA | 10 | 110000 | 1100000 | 25000 | 250000 | 0 | 0 | 135000 | 1350000 |  | 5693141X124 |  |  | 010114 | T | F | F
FSD09 | 0.900 x 1.500 = 1.350 | EA | 1 | 130000 | 130000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 155000 | 155000 |  | 5693141X126 |  |  | 010114 | T | F | F
FSS01 | 3.550 x 3.150 = 11.182 | EA | 2 | 2245200 | 4490400 | 400000 | 800000 | 0 | 0 | 2645200 | 5290400 |  | 5693141X128 |  |  | 010114 | T | F | F
FSS02 | 2.400 x 3.150 = 7.560 | EA | 2 | 2102160 | 4204320 | 400000 | 800000 | 0 | 0 | 2502160 | 5004320 |  | 5693141X130 |  |  | 010114 | T | F | F
FSS02A | 2.200 x 2.600 = 5.720 | EA | 1 | 1800000 | 1800000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 2200000 | 2200000 |  | 5693141X132 |  |  | 010114 | T | F | F
FSS03 | 2.200 x 3.150 = 6.930 | EA | 13 | 1911240 | 24846120 | 400000 | 5200000 | 0 | 0 | 2311240 | 30046120 |  | 5693141X134 |  |  | 010114 | T | F | F
PD01 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 35 | 425200 | 14882000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425200 | 14882000 |  | 5693141X136 |  |  | 010114 | T | F | F
PD02 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 19 | 425200 | 8078800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425200 | 8078800 |  | 5693141X138 |  |  | 010114 | T | F | F
PD03 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 2 | 425200 | 850400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425200 | 850400 |  | 5693141X140 |  |  | 010114 | T | F | F
PD04 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 5 | 425200 | 2126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425200 | 2126000 |  | 5693141X142 |  |  | 010114 | T | F | F
PD05 | 0.800 x 2.100 = 1.680 | EA | 4 | 401600 | 1606400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401600 | 1606400 |  | 5693141X144 |  |  | 010114 | T | F | F
PD06 | 0.700 x 2.100 = 1.470 | EA | 14 | 411100 | 5755400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411100 | 5755400 |  | 5693141X146 |  |  | 010114 | T | F | F
PD07 | 1.800 x 2.700 = 4.860 | EA | 1 | 1093300 | 1093300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093300 | 1093300 |  | 5693141X148 |  |  | 010114 | T | F | F
PRW01 | 3.000 x 1.200 = 3.600 | EA | 1 | 1500000 | 1500000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 |  | 5693141X150 |  |  | 010114 | T | F | F
SD01 | 2.300 x 2.400 = 5.520 | EA | 2 | 480000 | 960000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 580000 | 1160000 |  | 5693141X152 |  |  | 010114 | T | F | F
SD02 | 2.300 x 2.400 = 5.520 | EA | 1 | 4800000 | 4800000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 4900000 | 4900000 |  | 5693141X154 |  |  | 010114 | T | F | F
SD03 | 1.800 x 2.400 = 4.320 | EA | 2 | 360000 | 720000 | 70000 | 140000 | 0 | 0 | 430000 | 860000 |  | 5693141X156 |  |  | 010114 | T | F | F
SD04 | 1.800 x 2.400 = 4.320 | EA | 2 | 360000 | 720000 | 70000 | 140000 | 0 | 0 | 430000 | 860000 |  | 5693141X158 |  |  | 010114 | T | F | F
SD05 | 0.900 x 2.100 = 1.890 | EA | 2 | 155000 | 310000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 185000 | 370000 |  | 5693141X160 |  |  | 010114 | T | F | F
SD06 | 0.900 x 2.700 = 2.430 | EA | 1 | 200000 | 200000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 |  | 5693141X162 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD01 | 7.700 x 2.700 = 20.790 | EA | 1 | 1247000 | 1247000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 1457000 | 1457000 |  | 5693141X164 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD02 | 7.350 x 2.700 = 19.845 | EA | 1 | 1190000 | 1190000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 1390000 | 1390000 |  | 5693141X166 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD03 | 3.850 x 2.700 = 10.395 | EA | 2 | 623700 | 1247400 | 620000 | 1240000 | 0 | 0 | 1243700 | 2487400 |  | 5693141X168 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD04A | 9.400 x 2.700 = 25.380 | EA | 1 | 1522800 | 1522800 | 254000 | 254000 | 0 | 0 | 1776800 | 1776800 |  | 5693141X170 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD04B | 2.400 x 2.700 = 6.480 | EA | 1 | 388800 | 388800 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 453800 | 453800 |  | 5693141X172 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD04C | 3.950 x 2.700 = 10.665 | EA | 1 | 640000 | 640000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 740000 | 740000 |  | 5693141X174 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD05 | 2.500 x 2.700 = 6.750 | EA | 1 | 405000 | 405000 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 473000 | 473000 |  | 5693141X176 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD06 | 2.300 x 2.700 = 6.210 | EA | 1 | 372600 | 372600 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 434600 | 434600 |  | 5693141X178 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD07 | 3.400 x 2.700 = 9.180 | EA | 1 | 550800 | 550800 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 642800 | 642800 |  | 5693141X180 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD08 | 4.000 x 2.700 = 10.800 | EA | 1 | 648000 | 648000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 758000 | 758000 |  | 5693141X182 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD09 | 3.550 x 2.700 = 9.585 | EA | 1 | 575000 | 575000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 671000 | 671000 |  | 5693141X184 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD10 | 3.250 x 2.700 = 8.775 | EA | 1 | 526500 | 526500 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 614500 | 614500 |  | 5693141X186 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD11 | 3.450 x 2.700 = 9.315 | EA | 1 | 558900 | 558900 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 651900 | 651900 |  | 5693141X188 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD12 | 2.400 x 2.700 = 6.480 | EA | 1 | 388800 | 388800 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 453800 | 453800 |  | 5693141X190 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD13 | 1.450 x 2.100 = 3.045 | EA | 1 | 182400 | 182400 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 212400 | 212400 |  | 5693141X192 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD14 | 0.800 x 2.400 = 1.920 | EA | 2 | 134400 | 268800 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 164400 | 328800 |  | 5693141X194 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD15A | 4.800 x 1.500 = 7.200 | EA | 1 | 687600 | 687600 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 802600 | 802600 |  | 5693141X196 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD15B | 3.300 x 1.500 = 4.950 | EA | 1 | 288000 | 288000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 338000 | 338000 |  | 5693141X198 |  |  | 010114 | T | F | F
SSD16 | 1.800 x 2.700 = 4.860 | EA | 4 | 291600 | 1166400 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 341600 | 1366400 |  | 5693141X200 |  |  | 010114 | T | F | F
SSH01 | 2.300 x 2.700 = 6.210 | EA | 2 | 1310820 | 2621640 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 1510820 | 3021640 |  | 5693141X202 |  |  | 010114 | T | F | F
SSW01 | 3.400 x 2.600 = 8.840 | EA | 1 | 822000 | 822000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 972000 | 972000 |  | 5693141X204 |  |  | 010114 | T | F | F
SSW02 | 1.150 x 1.750 = 2.012 | EA | 1 | 150000 | 150000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 190000 | 190000 |  | 5693141X206 |  |  | 010114 | T | F | F
SW01 | 3.150 x 1.800 = 5.670 | EA | 159 | 748000 | 118932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748000 | 118932000 |  | 5693141X208 |  |  | 010114 | T | F | F
SW01A | 3.150 x 1.800 = 5.670 | EA | 1 | 748440 | 748440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748440 | 748440 |  | 5693141X210 |  |  | 010114 | T | F | F
SW02 | 3.150 x 1.800 = 5.670 | EA | 46 | 469130 | 21579980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469130 | 21579980 |  | 5693141X212 |  |  | 010114 | T | F | F
SW03 | 2.400 x 1.800 = 4.320 | EA | 4 | 336960 | 1347840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336960 | 1347840 |  | 5693141X214 |  |  | 010114 | T | F | F
SW04 | 2.200 x 1.800 = 3.960 | EA | 4 | 308880 | 1235520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308880 | 1235520 |  | 5693141X216 |  |  | 010114 | T | F | F
SW05 | 2.100 x 1.800 = 3.780 | EA | 4 | 294840 | 1179360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294840 | 1179360 |  | 5693141X218 |  |  | 010114 | T | F | F
SW06 | 2.100 x 1.800 = 3.780 | EA | 1 | 446040 | 446040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446040 | 446040 |  | 5693141X220 |  |  | 010114 | T | F | F
SW06A | 1.800 x 1.800 = 3.240 | EA | 3 | 446040 | 1338120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446040 | 1338120 |  | 5693141X222 |  |  | 010114 | T | F | F
SW07 | 1.800 x 1.800 = 3.240 | EA | 15 | 249600 | 3744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249600 | 3744000 |  | 5693141X224 |  |  | 010114 | T | F | F
SW08 | 1.800 x 1.200 = 2.160 | EA | 2 | 168480 | 336960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168480 | 336960 |  | 5693141X226 |  |  | 010114 | T | F | F
SW09 | 1.200 x 1.200 = 1.440 | EA | 30 | 111800 | 3354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111800 | 3354000 |  | 5693141X228 |  |  | 010114 | T | F | F
SW10 | 1.800 x 0.750 = 1.350 | EA | 2 | 105300 | 210600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105300 | 210600 |  | 5693141X230 |  |  | 010114 | T | F | F
WD01 | 3.600 x 2.600 = 9.360 | EA | 48 | 2104700 | 101025600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104700 | 101025600 |  | 5693141X232 |  |  | 010114 | T | F | F
WD02 | 3.500 x 2.600 = 9.100 | EA | 24 | 2104700 | 50512800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104700 | 50512800 |  | 5693141X234 |  |  | 010114 | T | F | F
WD03 | 3.600 x 2.600 = 7.235 | EA | 56 | 1481900 | 82986400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481900 | 82986400 |  | 5693141X236 |  |  | 010114 | T | F | F
WD04 | 3.500 x 2.600 = 7.100 | EA | 10 | 1481900 | 14819000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481900 | 14819000 |  | 5693141X238 |  |  | 010114 | T | F | F
WD05 | 1.900 x 2.600 = 4.940 | EA | 1 | 1027400 | 1027400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027400 | 1027400 |  | 5693141X240 |  |  | 010114 | T | F | F
WG01 | 1.800 x 2.100 = 3.780 | EA | 4 | 912400 | 3649600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912400 | 3649600 |  | 5693141X242 |  |  | 010114 | T | F | F
WW01 | 3.600 x 1.350 = 4.860 | EA | 5 | 945800 | 4729000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945800 | 4729000 |  | 5693141X244 |  |  | 010114 | T | F | F
WW02 | 3.500 x 1.350 = 4.725 | EA | 9 | 919500 | 8275500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919500 | 8275500 |  | 5693141X246 |  |  | 010114 | T | F | F
WW03 | 1.500 x 1.500 = 2.250 | EA | 2 | 425300 | 850600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425300 | 850600 |  | 5693141X248 |  |  | 010114 | T | F | F
WW04 | 7.000 x 0.700 = 4.900 | EA | 5 | 769300 | 3846500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769300 | 3846500 |  | 5693141X250 |  |  | 010114 | T | F | F
WW05 | 3.500 x 1.800 = 6.300 | EA | 1 | 989100 | 989100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989100 | 989100 |  | 5693141X252 |  |  | 010114 | T | F | F
WW06 | 2.700 x 1.800 = 4.860 | EA | 1 | 763000 | 763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763000 | 763000 |  | 5693141X254 |  |  | 010114 | T | F | F
WW07 | 1.800 x 0.700 = 1.260 | EA | 1 | 197800 | 197800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197800 | 197800 |  | 5693141X256 |  |  | 010114 | T | F | F
WW08 | 5.400 x 2.600 = 14.040 | EA | 1 | 1375900 | 1375900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375900 | 1375900 |  | 5693141X258 |  |  | 010114 | T | F | F
WW09 | 0.600 x 0.500 = 0.300 | EA | 2 | 56500 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56500 | 113000 |  | 5693141X260 |  |  | 010114 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 654521840 |  | 55916000 |  | 20000 |  | 710457840 |  | TOTAL
010115 유 리 공 사 | [15 empty] | 010115
맑은유리 | 5㎜ | M2 | 1581 | 7900 | 12489900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 12489900 |  | 56200017011 |  |  | 010115 | F | F | T
불투명유리 | 5㎜ | M2 | 899 | 9800 | 8810200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 8810200 |  | 56200047012 |  |  | 010115 | F | F | T
강화유리 | 투명, 5mm | M2 | 134 | 12700 | 1701800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 1701800 |  | 56200067011 |  |  | 010115 | F | F | T
강화유리 | 투명, 10mm | M2 | 8 | 28500 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 228000 |  | 56200067041 |  |  | 010115 | F | F | T
복층유리 | 투명, 12mm | M2 | 1165 | 14500 | 16892500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 16892500 |  | 56201107001 |  |  | 010115 | F | F | T
복층유리 | 칼라, 18mm 그린+투명 | M2 | 703 | 24500 | 17223500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 17223500 |  | 56201107092 |  |  | 010115 | F | F | T
복층유리(일면반강화) | 칼라, 18mm 그린+투명 | M2 | 51 | 31000 | 1581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 1581000 |  | 56201107096 |  |  | 010115 | F | F | T
강화유리문 | 투명, 12mm*1.2*2.25m | 개 | 2 | 240000 | 480000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 250000 | 500000 |  | 56700467042 |  |  | 010115 | F | F | T
강화유리문 | 투명,손보호,12mm*0.9*2.1m | 개 | 34 | 240000 | 8160000 | 10000 | 340000 | 0 | 0 | 250000 | 8500000 |  | 56700467081 |  |  | 010115 | F | F | T
강화유리문 | 투명,손보호,12mm*0.85*2.1m | 개 | 8 | 240000 | 1920000 | 10000 | 80000 | 0 | 0 | 250000 | 2000000 |  | 56700467082 |  |  | 010115 | F | F | T
강화유리문 | 투명,손보호,12mm*1.0*2.1m | 개 | 1 | 240000 | 240000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 |  | 56700467083 |  |  | 010115 | F | F | T
강화유리문 | 불투명,손보호,12mm*0.8*2.1m | 개 | 2 | 240000 | 480000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 250000 | 500000 |  | 56700467084 |  |  | 010115 | F | F | T
유리끼우기및닦기 | AL.PL,5mm이하 | M2 | 433 | 0 | 0 | 5500 | 2381500 | 0 | 0 | 5500 | 2381500 |  | 56931510040 |  |  | 010115 | T | F | F
유리끼우기및닦기 | 10mm미만 | M2 | 1659 | 0 | 0 | 8700 | 14433300 | 0 | 0 | 8700 | 14433300 |  | 56931510060 |  |  | 010115 | T | F | F
유리끼우기및닦기 | 10mm이상 | M2 | 6 | 0 | 0 | 8700 | 52200 | 0 | 0 | 8700 | 52200 |  | 56931510070 |  |  | 010115 | T | F | F
유리끼우기및닦기 | 복층유리12mm | M2 | 932 | 0 | 0 | 8700 | 8108400 | 0 | 0 | 8700 | 8108400 |  | 56931511010 |  |  | 010115 | T | F | F
유리끼우기및닦기 | 복층유리18mm | M2 | 605 | 0 | 0 | 9800 | 5929000 | 0 | 0 | 9800 | 5929000 |  | 56931511030 |  |  | 010115 | T | F | F
욕실 칸막이 | 800*2100,강화8mm,틀포함 | EA | 1 | 220000 | 220000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 |  | 56931530025 |  |  | 010115 | T | F | F
유리주위코킹 | 5*5,실리콘 | M | 25677 | 250 | 6419250 | 150 | 3851550 | 0 | 0 | 400 | 10270800 |  | 56931540010 |  |  | 010115 | T | F | F
유리주위코킹(복층유리) | 5*5,실리콘 | M | 14570 | 250 | 3642500 | 150 | 2185500 | 0 | 0 | 400 | 5828000 |  | 56931540020 |  |  | 010115 | T | F | F
구조용코킹 | 5*16,실리콘 | M | 97 | 300 | 29100 | 200 | 19400 | 0 | 0 | 500 | 48500 |  | 56931540030 |  |  | 010115 | T | F | F
웨더코킹 |  | M | 49 | 300 | 14700 | 200 | 9800 | 0 | 0 | 500 | 24500 |  | 56931540040 |  |  | 010115 | T | F | F
노턴테이프 |  | M | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56931540045 |  |  | 010115 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 80532450 |  | 37560650 |  | 0 |  | 118093100 |  | TOTAL
010116 도 장 공 사 | [15 empty] | 010116
조합페인트칠* | 철재면2회.1급 | M2 | 106 | 2200 | 233200 | 1800 | 190800 | 0 | 0 | 4000 | 424000 |  | 56931621030 |  |  | 010116 | T | F | F
조합페인트(뿜칠) | 철재면2회.1급 | M2 | 679 | 2200 | 1493800 | 1350 | 916650 | 0 | 0 | 3550 | 2410450 |  | 56931621090 |  |  | 010116 | T | F | F
녹막이페인트칠 | 1회.1종 | M2 | 1209 | 1500 | 1813500 | 1000 | 1209000 | 0 | 0 | 2500 | 3022500 |  | 56931630050 |  |  | 010116 | T | F | F
수성페인트,로울러칠 | 내벽2회.친환경 | M2 | 1433 | 1500 | 2149500 | 1000 | 1433000 | 0 | 0 | 2500 | 3582500 |  | 56931650512 |  |  | 010116 | T | F | F
수성페인트,로울러칠 | 내천정2회.친환경 | M2 | 33 | 1500 | 49500 | 1000 | 33000 | 0 | 0 | 2500 | 82500 |  | 56931650531 |  |  | 010116 | T | F | F
수성페인트,로울러칠 | 외벽2회.친환경 | M2 | 549 | 1500 | 823500 | 1500 | 823500 | 0 | 0 | 3000 | 1647000 |  | 56931650551 |  |  | 010116 | T | F | F
수성페인트,로울러칠 | 내벽2회.친환경(GB면) | M2 | 61 | 1500 | 91500 | 3500 | 213500 | 0 | 0 | 5000 | 305000 |  | 56931650581 |  |  | 010116 | T | F | F
실리콘계페인트 |  | M2 | 322 | 4000 | 1288000 | 2000 | 644000 | 0 | 0 | 6000 | 1932000 |  | 56931651041 |  |  | 010116 | T | F | F
친환경세라민페인트칠 | 모르타르면2회 | M2 | 339 | 4500 | 1525500 | 3000 | 1017000 | 0 | 0 | 7500 | 2542500 |  | 56931670021 |  |  | 010116 | T | F | F
안전페인트칠 | 3회 | M2 | 46 | 4500 | 207000 | 3000 | 138000 | 0 | 0 | 7500 | 345000 |  | 56931671011 |  |  | 010116 | T | F | F
에폭시페인트칠 | 300μ | M2 | 725 | 4500 | 3262500 | 3000 | 2175000 | 0 | 0 | 7500 | 5437500 |  | 56931675010 |  |  | 010116 | T | F | F
먼지방지용 페인트칠 | 악세스후로아하부 | M2 | 564 | 4000 | 2256000 | 2000 | 1128000 | 0 | 0 | 6000 | 3384000 |  | 56931675015 |  |  | 010116 | T | F | F
농구코트라인마킹 |  | 식 | 1 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 |  | 56931680112 |  |  | 010116 | T | F | F
배구코트라인마킹 |  | 식 | 1 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 |  | 56931680113 |  |  | 010116 | T | F | F
친환경본타일 | 내부벽 | M2 | 6050 | 4300 | 26015000 | 2700 | 16335000 | 0 | 0 | 7000 | 42350000 |  | 56931681010 |  |  | 010116 | T | F | F
친환경본타일 | 내부천정 | M2 | 711 | 4300 | 3057300 | 2700 | 1919700 | 0 | 0 | 7000 | 4977000 |  | 56931681020 |  |  | 010116 | T | F | F
친환경탄성다채무늬 | 내벽 | M2 | 3900 | 11000 | 42900000 | 5000 | 19500000 | 0 | 0 | 16000 | 62400000 |  | 56931681310 |  |  | 010116 | T | F | F
친환경탄성다채무늬 | 내천정 | M2 | 840 | 11000 | 9240000 | 5000 | 4200000 | 0 | 0 | 16000 | 13440000 |  | 56931681311 |  |  | 010116 | T | F | F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 96655800 |  | 52376150 |  | 0 |  | 149031950 |  | TOTAL
010117 수 장 공 사 | [15 empty] | 010117
고정식의자/시청각실 | W=500 | EA | 159 | 66000 | 10494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 10494000 |  | 56201647220 |  |  | 010117 | F | F | T
석고판* | 평보드,9.5*900*2400mm | M2 | 354 | 1900 | 672600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 672600 |  | 56400017031 |  |  | 010117 | F | F | T
그라스울단열재 | 60mm(흡음,방음재용) | M2 | 221 | 12000 | 2652000 | 12000 | 2652000 | 0 | 0 | 24000 | 5304000 |  | 56400807323 |  |  | 010117 | F | F | T
흡음뿜칠 | 천정,50mm | M2 | 439 | 6000 | 2634000 | 5000 | 2195000 | 0 | 0 | 11000 | 4829000 |  | 56400927150 |  |  | 010117 | F | F | T
흡음뿜칠 | 천정,75mm | M2 | 1435 | 8000 | 11480000 | 6000 | 8610000 | 0 | 0 | 14000 | 20090000 |  | 56400927171 |  |  | 010117 | F | F | T
불연천정판(친환경) | 아미텍스, 6*300*600 | M2 | 8072 | 3800 | 30673600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 30673600 |  | 56401107042 |  |  | 010117 | F | F | T
불연천정판(친환경) | 마이톤, 12*300*600 M-Bar | M2 | 414 | 6400 | 2649600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 2649600 |  | 56401107232 |  |  | 010117 | F | F | T
열경화성 수지천정재 | SMC, 1.2*300*600 | M2 | 551 | 24000 | 13224000 | 8000 | 4408000 | 0 | 0 | 32000 | 17632000 |  | 56401147001 |  |  | 010117 | F | F | T
열경화성 수지천정재 | SMC, 1.2*600*600 | M2 | 861 | 23000 | 19803000 | 7000 | 6027000 | 0 | 0 | 30000 | 25830000 |  | 56401147011 |  |  | 010117 | F | F | T
화장실 칸막이 | 네오칸 | M2 | 569 | 105000 | 59745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 59745000 |  | 56401387015 |  |  | 010117 | F | F | T
소변기 칸막이 | T20*500*1100 | EA | 14 | 70000 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 980000 |  | 56401387064 |  |  | 010117 | F | F | T
외벽메쉬마감재 | 60mm단열+메쉬+마감재 | M2 | 533 | 30000 | 15990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 15990000 |  | 56500407112 |  |  | 010117 | F | F | T
열반사단열재-외부단열 | THK 8 | M2 | 4142 | 3800 | 15739600 | 1000 | 4142000 | 0 | 0 | 4800 | 19881600 |  | 56501157121 |  |  | 010117 | F | F | T
악세스후로아(마감재별도) | 스틸판넬600*600 | M2 | 98 | 6000 | 588000 | 6000 | 588000 | 0 | 0 | 12000 | 1176000 |  | 56801707051 |  |  | 010117 | F | F | T
악세스후로아(전도성타일마감) | 스틸판넬600각 T=3.0 | M2 | 467 | 62000 | 28954000 | 6000 | 2802000 | 0 | 0 | 68000 | 31756000 |  | 56801707066 |  |  | 010117 | F | F | T
시스템박스 |  | EA | 84 | 20000 | 1680000 | 6000 | 504000 | 0 | 0 | 26000 | 2184000 |  | 56801707204 |  |  | 010117 | F | F | T
비닐무석면타일붙임(VIP) | 450*450*3.0mm(갤런트) | M2 | 1347 | 14000 | 18858000 | 2000 | 2694000 | 0 | 0 | 16000 | 21552000 |  | 56931712110 |  |  | 010117 | T | F | F
친환경고탄성비닐시트 | 6.0mm | M2 | 358 | 15000 | 5370000 | 1600 | 572800 | 0 | 0 | 16600 | 5942800 |  | 56931721160 |  |  | 010117 | T | F | F
친환경비닐시트 | 2.0mm | M2 | 96 | 6500 | 624000 | 1200 | 115200 | 0 | 0 | 7700 | 739200 |  | 56931721161 |  |  | 010117 | T | F | F
합성수지걸레받이 | H:100mm | M | 47 | 1900 | 89300 | 1900 | 89300 | 0 | 0 | 3800 | 178600 |  | 56931724020 |  |  | 010117 | T | F | F
방염카펫트타일붙임 | 600*600*6.5mm | M2 | 98 | 13000 | 1274000 | 1300 | 127400 | 0 | 0 | 14300 | 1401400 |  | 56931730011 |  |  | 010117 | T | F | F
민속장판지바름 | 2.0T | M2 | 18 | 1500 | 27000 | 2500 | 45000 | 0 | 0 | 4000 | 72000 |  | 56931740011 |  |  | 010117 | T | F | F
친환경벽지바름 | 고급실크 | M2 | 347 | 5000 | 1735000 | 2000 | 694000 | 0 | 0 | 7000 | 2429000 |  | 56931741061 |  |  | 010117 | T | F | F
반자지바름 | 야광 | M2 | 296 | 12000 | 3552000 | 2000 | 592000 | 0 | 0 | 14000 | 4144000 |  | 56931742090 |  |  | 010117 | T | F | F
반자지바름 | 고급실크 | M2 | 42 | 5000 | 210000 | 2000 | 84000 | 0 | 0 | 7000 | 294000 |  | 56931742091 |  |  | 010117 | T | F | F
DRY WALL(C-65) | GS9.5t 1겹한면+GW50t | M2 | 61 | 11000 | 671000 | 7000 | 427000 | 0 | 0 | 18000 | 1098000 |  | 56931780011 |  |  | 010117 | T | F | F
DRY WALL(C-65) | GS9.5t 2겹한면 | M2 | 61 | 13000 | 793000 | 8000 | 488000 | 0 | 0 | 21000 | 1281000 |  | 56931785011 |  |  | 010117 | T | F | F
DRY WALL(C-65) | GS12.5t 1겹양면 | M2 | 50 | 14000 | 700000 | 9000 | 450000 | 0 | 0 | 23000 | 1150000 |  | 56931786010 |  |  | 010117 | T | F | F
시청각실,방송실/벽체,불연판넬 | 마그네슘보드9.0T,불연판넬4.0T | M2 | 122 | 64000 | 7808000 | 23000 | 2806000 | 0 | 0 | 87000 | 10614000 |  | 56931787040 |  |  | 010117 | T | F | F
강당무대/벽체,불연판넬 | 마그네슘보드9.0T,불연판넬4.0T | M2 | 57 | 64000 | 3648000 | 23000 | 1311000 | 0 | 0 | 87000 | 4959000 |  | 56931787041 |  |  | 010117 | T | F | F
창호, E/V 주위,불연판넬 | 마그네슘보드9.0T,불연판넬4.0T | M2 | 63 | 64000 | 4032000 | 23000 | 1449000 | 0 | 0 | 87000 | 5481000 |  | 56931787042 |  |  | 010117 | T | F | F
방습필름설치 | 바닥 0.08mm*1겹 | M2 | 647 | 400 | 258800 | 300 | 194100 | 0 | 0 | 700 | 452900 |  | 56931810061 |  |  | 010117 | T | F | F
방습필름설치 | 바닥 0.03mm*2겹 | M2 | 627 | 250 | 156750 | 300 | 188100 | 0 | 0 | 550 | 344850 |  | 56931810100 |  |  | 010117 | T | F | F
암막커튼/시청각실,방송실,강당 | 방염 | M2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72300017012 |  |  | 010117 | F | F | T
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 267766250 |  | 44254900 |  | 0 |  | 312021150 |  | TOTAL
010118 기 타 공 사 | [15 empty] | 010118
점자블럭 | 300*300*18 | EA | 236 | 6000 | 1416000 | 5500 | 1298000 | 0 | 0 | 11500 | 2714000 |  | 56206107132 |  |  | 010118 | F | F | T
그리스트랩 | 900*600*600,SST'L커버포함 | SET | 1 | 950000 | 950000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 1150000 | 1150000 |  | 96700018201 |  |  | 010118 | F | F | T
곡면멀티보드칠판 | 6020*1285 | EA | 46 | 748000 | 34408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748000 | 34408000 |  | 96700018440 |  |  | 010118 | F | F | T
화이트보드 | 특수학급용 | EA | 1 | 385000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 385000 |  | 96700018441 |  |  | 010118 | F | F | T
곡면보드칠판 | 음악실용 | EA | 1 | 670000 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 670000 |  | 96700018442 |  |  | 010118 | F | F | T
전자칠판 | 5071*732.5 | EA | 4 | 11000000 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | 44000000 |  | 96700018443 |  |  | 010118 | F | F | T
게시판 | 4800*1200 | EA | 37 | 198000 | 7326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 7326000 |  | 96700018444 |  |  | 010118 | F | F | T
게시판 | 2600*1200 | EA | 13 | 110000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 1430000 |  | 96700018445 |  |  | 010118 | F | F | T
행사용칠판 | 교무실용 | EA | 1 | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462000 | 462000 |  | 96700018446 |  |  | 010118 | F | F | T
흙털이 발판 | 1700*574 | EA | 15 | 10000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 150000 |  | 96700018447 |  |  | 010118 | F | F | T
무대수납장 |  | EA | 5 | 750000 | 3750000 | 150000 | 750000 | 0 | 0 | 900000 | 4500000 |  | 96700018448 |  |  | 010118 | F | F | T
전시벽 | 1300*2600 | EA | 3 | 8500 | 25500 | 290000 | 870000 | 0 | 0 | 298500 | 895500 |  | 96700018460 |  |  | 010118 | F | F | T
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 94972500 |  | 3118000 |  | 0 |  | 98090500 |  | TOTAL